## Blad1
Rekentool voor terugverdientijd thuisbatterij (zonder handelen met stroom of deelname aan de onbalansmarkt)
| capaciteit 2,5 kw | capaciteit 5 kw | capaciteit 10 kw
Input op basis van situatie zonder thuisbatterij
Stroom afgenomen uit het elektriciteitsnet (in kwh) | 1500 | 1500 | 2000
Stroom opgewekt met zonnepanelen (in kwh) | 2700 | 2700 | 4000
Stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet (in kwh) | 2000 | 2000 | 3000
Aanschaf inclusief installatie van de thuisbatterij (in euros) | 1400 | 2800 | 5000
Kosten per kwh van uit het elektriciteitnet afgenomen stroom (in euro's) | 0.28 | 0.28 | 0.28
Terugleververgoeding voor aan het elektriciteitsnetwerk geleverde stroom (in euro's per kwh) | 0.18 | 0.18 | 0.18
Terugleverkosten voor aan het elektriciteitsnetwerk geleverde stroom (in euro's per kwh) | 0.17 | 0.17 | 0.17
Gemiddeld percentage direct gebruik van stroom uit zonnepanelen zonder thuisbatterij | 25 | 25 | 25
Aangenomen percentage direct gebruik van stroom uit zonnepanelen met thuisbatterij *) | 50 | 60 | 60
Aangenomen percentage efficiency van de batterij **) | 75 | 80 | 85
*) Volgens CE Delft gemiddeld minimaal 50% bij kleine batterijen tot 60% bij middelgrote batterijen.
**) Volgens CE Delft varierend van 75% voor kleine batterijen tot 85% voor grote batterijen
Berekening kostenbesparing met thuisbatterij
Stroom laden in thuisbatterij met zonnepanelen (in kwh) *) | 675 | 945 | 1400
Stroom ontladen uit een thuisbatterij voor verbruik in de woning (in kwh) **) | 506.25 | 756 | 1190
Financieel voordeel door minder stroom uit het elektricititsnetwerk | 141.75 | 211.68 | 333.2
Financieel nadeel door minder teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk | 5.0625 | 7.56 | 11.9
Financieel voordeel per jaar | 136.6875 | 204.12 | 321.3
*) Verschil tussen percentages direct gebruik met/zonder zonnepanelen * de opbrengst uit zonnepanelen
**) Stroom geladen * batterij efficiency
Terugverdientijd (in jaren) | 10.2423 | 13.7174 | 15.5618
Enkele opmerkingen:
Een thuisbatterij is volgens dit rekenmodel vanaf 2027 net aan terug te verdienen,
uitgaande van een levensduur tussen de 15 jaar (kleine batterij ) en 20 jaar (grotere batterij).
De terugverdientijd wijzigt wel sterk bij verandering van de (roodgekleurde) waarden. Voorbeelden:
# Hoe meer stroom je opwekt met zonnepanelen, hoe korter de terugverdientijd en andersom
# Hoe lager de kosten van de thuisbatterij, hoe korter de terugverdientijd.
# Hoe lager de prijs van stroom uit het elektriciteitsnet, hoe langer de terugverdientijd.