## Blad1
Invoer van variabelen (rood)
Gasprijs | 1.25 | m3
Stroomprijs | 0.25 | kwh
1 m3 gas | 9 | kwh
SCOP omslagpunt | 1.8
Investering hybride warmtepomp | 4000 | (€)
Investering all electric ready warmtepomp | 9000 | (€)
Investering all electric warmtepomp | 12000 | (€)
Gasverbruik totaal | 1200 | m3 (totaal gasverbruik voigens jaarafrekening energieleverancier)
Gasverbruik warm water | 200 | m3 (rekenregel voor gasverbruik warm water: gemiddeld gasverbruik juni t/m augustus x 12)
Gasverbruik verwarming | 1000 | m3 (gasverbruik voor alleen verwarming)
Gasbesparing hybride warmtepomp | 0.7
Onderhoudskosten cv ketel | 200 | (€)
Onderhoudskosten warmtepomp/jaar | 200 | (€)
Netwerk en leveringskosten gas/jaar | 360 | (€)
Investering CV ketel | 2000 | (€)
Resultaat van berekening (blauw)
Terugverdientijd warmtepomp in jaren | SCOP | Hybride warmtepomp | All electric ready warmtepomp | All electric warmtepomp
| 6 | 9.697 | 13.3333 | 7.0922
| 5 | 11.1111 | 15 | 7.5758
| 4 | 14.2222 | 18.4615 | 8.4388
| 3 | 26.6667 | 30 | 10.4167
Vergelijking totale kosten over 15 jaar |  | CV ketel | All electric warmtepomp
| 6 | 32900 | 21750
| 5 | 32900 | 23100
| 4 | 32900 | 25125
| 3 | 32900 | 28500
De informatie hieronder bevat berekeningen en is niet relevant voor gebruikers van dit model
Besparing warmtepomp per jaar
SCOP | Hybride warmtepomp | all electric ready warmtepomp | all electric warmtepomp
6 | -412.5 | -675 | -1410
5 | -360 | -600 | -1320
4 | -281.25 | -487.5 | -1185
3 | -150 | -300 | -960
SCOP |  | Hybride warmtepomp | all electric ready warmtepomp | all electric warmtepomp
6 | Gasbesparing (m3) | 700 | 1000 | 1200
| Gasbesparing (€) | -875 | -1250 | -1500
| Extra elektriciteit (kwh) | 1050 | 1500 | 1800 |  | Totale kosten over 15 jaar
| Extra elektriciteit (€) | 262.5 | 375 | 450 | SCOP | CV ketel | Hybride warmtepomp | all electric ready warmtepomp | all electric warmtepomp
| Onderhoud (€) | 200 | 200 | 0 | 6 | 32900 | 30712.5 | 31775 | 21750
| Lagere netwerkkosten (€) | 0 | 0 | -360 | 5 | 32900 | 31500 | 32900 | 23100
| Totaal besparing (€) | -412.5 | -675 | -1410 | 4 | 32900 | 32681.25 | 34587.5 | 25125
[5 empty] | 3 | 32900 | 34650 | 37400 | 28500
5 | Gasbesparing (m3) | 700 | 1000 | 1200
| Gasbesparing (€) | -875 | -1250 | -1500 | Controle berekening bij SCOP 4
| Extra elektriciteit (kwh) | 1260 | 1800 | 2160 | Investering CV ketel | 2000 | 2000 | 2000 | 0
| Extra elektriciteit (€) | 315 | 450 | 540 | Investering warmtepomp |  | 4000 | 9000 | 12000
| Onderhoud (€) | 200 | 200 | 0 | Gas | 22500 | 9375 | 3750 | 0
| Lagere netwerkkosten (€) | 0 | 0 | -360 | Stroom (SCOP 4) |  | 5906.25 | 8437.5 | 10125
| Totaal besparing (€) | -360 | -600 | -1320 | Onderhoudskosten cv ketel | 3000 | 3000 | 3000 | 0
[5 empty] | Onderhoudskosten warmtepomp |  | 3000 | 3000 | 3000
4 | Gasbesparing (m3) | 700 | 1000 | 1200 | Netwerk en leveringskosten gas/jaar | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
| Gasbesparing (€) | -875 | -1250 | -1500 | Totaal | 32900 | 32681.25 | 34587.5 | 30525
| Extra elektriciteit (kwh) | 1575 | 2250 | 2700
| Extra elektriciteit (€) | 393.75 | 562.5 | 675
| Onderhoud (€) | 200 | 200 | 0 |  | Investeringskosten | Gasprijs | Stroomprijs | Gasgebruik | SCOP | Terugverdientijd
| Lagere netwerkkosten (€) | 0 | 0 | -360
| Totaal besparing (€) | -281.25 | -487.5 | -1185 | Voorbeeld 1 | 4000 | 1.25 | 0.25
3 | Gasbesparing (m3) | 700 | 1000 | 1200 | Hybride warmtepomp |  |  | Na
| Gasbesparing (€) | -875 | -1250 | -1500 | Investeringskosten | 4000
| Extra elektriciteit (kwh) | 2100 | 3000 | 3600 | Stroomprijs | 0.25 | kwh
| Extra elektriciteit (€) | 525 | 750 | 900 | Gasgebruik | 1000 | m3 | -700 | m3
| Onderhoud (€) | 200 | 200 | 0
| Lagere netwerkkosten (€) | 0 | 0 | -360 | SCOP | Terugverdientijd
| Totaal besparing (€) | -150 | -300 | -960 | 6 | 9.2308
[5 empty] | 5 | 10.6667
[5 empty] | 4 | 13.913