## Blad1
1. Hoe gebruik je het model.
Dat is heel eenvoudig. Je vult bij de inputgegeven de voor jou van toepassing zijnde getallen in. Dat zijn de rood gemaakte getallen bij de inputgegevens bij (3).
Dus 10 zonnepanelen van 300 Wp is in totaal 3000wp. Dan vul je bij geinstalleerd vermogen 3000 in.
Bij prijs/kwh je huidige stroomprijs of de verwachte stroomprijs in de toekomst. Hiermee kun je varieren voor een gevoeligheidsanalyse. Gezien de zeer variabele stroomprijs is het goed om het reultaat van verschillende berekeningen bezien.
Onder (2) vind je de terugverdientijd. Onder (6) meer informatie over de terugverdientijd en het saldo inkomsten/uitgaven. Indien in de kolom "terugverdientijd"de waarde hoger dan 1 is dan -zonder rekening te houden met eventuele rente- is de investering terugverdiend.
2. Terugverdientijd/opbrengst
Terugverdientijd in jaren |  | 7
Opbrengst na 10 jaar |  | 1736.52
Opbrengst na 15 jaar |  | 2226.52 | (incl vervanging omvormer van 1000 euro in jaar 12)
Opbrengst na 25 jaar |  | 7206.52 | (incl vervanging omvormer van 1000 euro in jaar 12 )
3. Inputgegevens (rood is aanpasbaar) | [5 empty] | Toelichting
Geinstalleerd vermogen(Wp) |  |  |  | 3000 |  | Hier vul je het geinstalleerd vermogen in. Bijvoorbeeld: 10 panelen van 300 wp is 3000 wp | [7 empty] | 0
Kosten aanleg zonnepanelen excl BTW(euro) |  |  |  | 6000 |  | De totale aanlegkosten zonder BTW
Rendement zonnepanelen =orientatie(%/100) |  |  |  | 0.88 |  | Dit getal geeft het rendement aan van het geinstalleerd vermogen. Bij een zuidelijke orientatie en een hoek van rond de 35 graden gaat het rendement richting de 100%. Bij oost of west orientatie en een hoek van rond de 35 graden tussen de 85 en 90 %
Jaarlijks gebruik(kwh) |  |  |  | 2800 |  | Het jaarlijkse kwh gebruik voorafgaand aan de aanschaf van de zonnepanelen. In dit model blijft het gebruik over de hele periode gelijk.
Deel jaarlijks gebruik direct van zonnepanelen(%/100) |  |  |  | 0.3 |  | Een deel van de opgewekte stroom wordt direct in het huishouden gebruikt. Bij orientatie op 1 richting (Oost of zuid of west) en een opwekking ongeveer gelijk aan je gebruik zal dit rond de 30% liggen. Als je meer opwekt dan je gebruikt zal dat hoger liggen anders lager. Bij orientatie op bv west en oost kan dit mogelijk oplopen tot 50-%
Prijs/kwh |  |  |  | 0.4 |  | De prijs die aan de energiemaatschappij moet worden betaald per kwh. Prijs blijft in dit model over de hele periode hetzelfde. Prijs kan natuurlijk wel bij de input gegevens worden gevarieerd.
Terugleververgoeding /kwh |  |  |  | 0.09 |  | De vergoeding van de energiemaatschappij indien meer kwh aan het net wordt geleverd dan aan het net wordt onttrokken. Prijs blijft in dit model over de hele periode hetzelfde. Prijs kan natuurlijk wel bij de input gegevens worden gevarieerd.
4. Wat is niet in de berekening verwerkt
Het vermogen van panelen daalt met ongeveer 0,55/jaar. Hiermee is geen rekening gehouden in de berekeningen
Er is geen rekening gehouden met rentekosten. Indien de lening met een rente van bv 3% is afgesloten voor 5 jaar dan zal de terugverdientijd minder dan een jaar langer zijn.
5. Enkele uitkomsten gegeven de input tbv van de berekeningen | [5 empty] | Toelichting
Eigen gebruik zonnepanelen(kwh) |  |  |  | 840 |  | Dit betreft de produktie van de zonnepanelen die direct wordt gebruikt. Het betreft het verschil tussen de produktie in kwh van de omvormer en de kwh die volgens de slimme meter is geleverd aan het net. Dit verschil is het zelfgebruik.
Afname net (kwh) |  |  |  | 1960 |  | De jaarlijkse afname van het net.
Teruglevering aan net (kwh) |  |  |  | 1800 |  | De productie van de zonnepanelen minus het directe gebruik van de panelen
Opbrengst panelen (kwh) |  |  |  | 2640 |  | Het rendement van de panelen maal het geinstalleerde vermogen.
Kosten zonnepanelen per Wp(euro) |  |  |  | 2 |  | De investering (excl BTW) gedeeld door het het ginstalleerde vermogen. Een kengetal om offertes te vergelijken
6. Resultaat berekeningen ervan uitgaande dat de panelen nog voor 2023 worden geplaatst. Dus geheel 2023 produceren. Anders schuift alles wat naar achteren in de tijd.
Onderstaand de uitkomsten van berekeningen gegeven de rode inputgetallen. In de onderstaande kolom opbrengsten/kosten staat terugverdientijd. Indien deze hoger wordt dan 1 dan zijn de panelen terugverdiend
In de kolom saldo inkomsten -uitgaven staat het saldo van inkomsten minus uigaven.
|  |  | Terugverdientijd | Saldo inkomsten-uitgaven | [5 empty] | Hulpkolommen
Na | 1 | jaar | 0.176 | -4944 | [5 empty] | 0 | 1 | 1
Na | 2 | jaar | 0.352 | -3888 | [5 empty] | 0 | 2
Na | 3 | jaar | 0.49452 | -3032.88 | [5 empty] | 0 | 3
Na | 4 | jaar | 0.63704 | -2177.76 | [5 empty] | 0 | 4
Na | 5 | jaar | 0.77119 | -1372.86 | [5 empty] | 0 | 5
Na | 6 | jaar | 0.89697 | -618.18 | [5 empty] | 0 | 6
Na | 7 | jaar | 1.0144 | 86.28 | [5 empty] | 1 | 7
Na | 8 | jaar | 1.1234 | 740.52 | [5 empty] | 1 | 8
Na | 9 | jaar | 1.2064 | 1238.52 | [5 empty] | 1 | 9
Na | 10 | jaar | 1.2894 | 1736.52 | [5 empty] | 1 | 10
Na | 11 | jaar | 1.3724 | 2234.52 | [5 empty] | 1 | 11
Na | 12 | jaar | 1.2888 | 1732.52 | [5 empty] | 1 | 12
Na | 13 | jaar | 1.3718 | 2230.52 | [5 empty] | 1 | 13
Na | 14 | jaar | 1.4548 | 2728.52 | [5 empty] | 1 | 14
Na | 15 | jaar | 1.5378 | 3226.52 | [5 empty] | 1 | 15
Na | 16 | jaar | 1.6208 | 3724.52 | [5 empty] | 1 | 16
Na | 17 | jaar | 1.7038 | 4222.52 | [5 empty] | 1 | 17
Na | 18 | jaar | 1.7868 | 4720.52 | [5 empty] | 1 | 18
Na | 19 | jaar | 1.8698 | 5218.52 | [5 empty] | 1 | 19
Na | 20 | jaar | 1.9528 | 5716.52 | [5 empty] | 1 | 20
Na | 21 | jaar | 2.0358 | 6214.52 | [5 empty] | 2 | 21
Na | 22 | jaar | 2.3678 | 6712.52 | [5 empty] | 2 | 22
Na | 23 | jaar | 2.2018 | 7210.52 | [5 empty] | 2 | 23
Na | 24 | jaar | 2.2848 | 7708.52 | [5 empty] | 2 | 24
Na | 25 | jaar | 2.3678 | 8206.52 | [5 empty] | 2 | 25
7. Nadere onderbouwing berekening
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Afbouwpercentage |  |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Jaarlijks gebruik |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Opbrengst zonnepanelen
Te salderen kwh |  |  |  | 1800 | 1800 | 1152 | 1152 | 990 | 828 | 666 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niet te salderen kwh |  |  |  | 0 | 0 | 648 | 648 | 810 | 972 | 1134 | 1296 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Eigen gebruik kwh |  |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
Totaal gebruik in kwh. |  |  |  | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640
Vervanging omvormer |  |  |  | 2034: 1000
Jaarlijkse opbrengst panelen (euro) |  |  |  | 1056 | 1056 | 855.12 | 855.12 | 804.9 | 754.68 | 704.46 | 654.24 | 498 | 498 | 498 | -502 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498