## Blad1
INPUT (alle rode getallen zelf invullen)
Geinstalleerd vermogen in Wp | 2700 | [7 empty] | Gebruik van de windroos om de efficiency te bepalen
Investering excl BTW in euro's | 3500
Efficiency panelen in % *) | 95% | [7 empty] | - Kies het cirkelsegment dat overeenkomt met de windrichting
Jaarlijks elektriciteitsgebruik in kWh | 2200 | [7 empty] | waarin de zonnepanelen liggen (b.v. ZW).
Direct gebruik van de opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen in % **) | 30% | [7 empty] | - Kies via de cijfers op de west-oost lijn de cirkel die
Prijs per kwh in euro's (afhankelijk van contract) | 0.35 | [7 empty] | overeenkomt met de hellingshoek waarin de zonnepanelen
Terugleververgoeding per kwh in euro's (afhankelijk van contract) | 0.14 | [7 empty] | op het dak liggen (b.v. 40 graden).
Terugleververgoeding per kwh in euro's na afschaffing saldering ***) | 0
Terugleveringskosten per kwh in euro's (afhankelijk van contract) | 0.07
Terugleveringskosten per kwh in euro's na afschaffing saldering ***) | 0 | [7 empty] | - Bepaal via de kleur van het vakje op de kruising van het
Rendementsverlies zonnepanelen/jaar in % ****) | 0.5% | [7 empty] | gevonden segment en de gevonden cirkel het
Investering nieuwe omvormer in jaar 12 in euro's | 1000 | [7 empty] | efficiency percentage van de zonnepanelen (b.v. 95%).
BEREKENDE OUTPUT
Terugverdientijd in jaren | 14
Opbrengst - aanschaf en jaarlijkse kosten na 25 jaar (= winst) | 2696.5662
Prijs per Wp (investering gedeeld door geinstalleerd vermogen) *****) | 1.2963
*) Afhankelijk van de ligging van de zonnepanelen (waarde per situatie te bepalen met de windroos hierboven)
**) Afhankelijk van gedrag en dus per situatie verschillend (de waarde ligt vaak rond de 30%)
***) De terugleververgoeding en terugleverkosten na afschaffing van de saldering zijn nog volledig onduidelijk
****) Het rendementsverlies verschilt per set zonnepanelen (zie specificatie van de zonnepanelen).
*****) Indicatie hoe duur een set zonnepanelen is (handig bij het beooordelen van offertes).
De bovenstaande berekende output is gebaseerd op de onderstaande gegevens (versie: januari 2025). Deze geven bovendien inzicht in het verloop van alle relevante cijfers per jaar.
Jaar voor de berekeningen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Saldering in % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaarlijkse electriciteitsgebruik in kwh | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Jaarlijkse opbrengst panelen (daalt per jaar door degradatie) in kwh | 2565 | 2552.175 | 2539.4141 | 2526.7171 | 2514.0835 | 2501.5131 | 2489.0055 | 2476.5605 | 2464.1777 | 2451.8568 | 2439.5975 | 2427.3995 | 2415.2625 | 2403.1862 | 2391.1703 | 2379.2144 | 2367.3183 | 2355.4817 | 2343.7043 | 2331.9858 | 2320.3259 | 2308.7243 | 2297.1806 | 2285.6947 | 2274.2663
Direct gebruik opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen in kwh | 769.5 | 765.6525 | 761.8242 | 758.0151 | 754.225 | 750.4539 | 746.7016 | 742.9681 | 739.2533 | 735.557 | 731.8792 | 728.2198 | 724.5787 | 720.9559 | 717.3511 | 713.7643 | 710.1955 | 706.6445 | 703.1113 | 699.5957 | 696.0978 | 692.6173 | 689.1542 | 685.7084 | 682.2799
Levering van net (jaarlijks elektriciteitsgebruik - direct gebruik) in kwh | 1430.5 | 1434.3475 | 1438.1758 | 1441.9849 | 1445.775 | 1449.5461 | 1453.2984 | 1457.0319 | 1460.7467 | 1464.443 | 1468.1208 | 1471.7802 | 1475.4213 | 1479.0441 | 1482.6489 | 1486.2357 | 1489.8045 | 1493.3555 | 1496.8887 | 1500.4043 | 1503.9022 | 1507.3827 | 1510.8458 | 1514.2916 | 1517.7201
Levering aan net (opwekte elektriciteit - direct gebruik) in kwh | 1795.5 | 1786.5225 | 1777.5899 | 1768.7019 | 1759.8584 | 1751.0591 | 1742.3038 | 1733.5923 | 1724.9244 | 1716.2997 | 1707.7182 | 1699.1796 | 1690.6837 | 1682.2303 | 1673.8192 | 1665.4501 | 1657.1228 | 1648.8372 | 1640.593 | 1632.3901 | 1624.2281 | 1616.107 | 1608.0264 | 1599.9863 | 1591.9864
Levering van net - levering aan net in kwh | -365 | -352.175 | -339.4141 | -326.7171 | -314.0835 | -301.5131 | -289.0055 | -276.5605 | -264.1777 | -251.8568 | -239.5975 | -227.3995 | -215.2625 | -203.1862 | -191.1703 | -179.2144 | -167.3183 | -155.4817 | -143.7043 | -131.9858 | -120.3259 | -108.7243 | -97.1806 | -85.6947 | -74.2663
Opbrengst panelen per jaar in euro's | 695.415 | 694.2479 | 266.6385 | 265.3053 | 263.9788 | 262.6589 | 261.3456 | 260.0388 | 258.7387 | 257.445 | 256.1577 | 254.8769 | 253.6026 | 252.3345 | 251.0729 | 249.8175 | 248.5684 | 247.3256 | 246.089 | 244.8585 | 243.6342 | 242.416 | 241.204 | 239.9979 | 238.798
Opbrengstpanelen cumulatief in euro's | 695.415 | 1389.6629 | 1656.3014 | 1921.6067 | 2185.5855 | 2448.2443 | 2709.5899 | 2969.6288 | 3228.3674 | 3485.8124 | 3741.9701 | 3996.8471 | 4250.4496 | 4502.7842 | 4753.857 | 5003.6746 | 5252.243 | 5499.5686 | 5745.6575 | 5990.516 | 6234.1502 | 6476.5663 | 6717.7703 | 6957.7682 | 7196.5662
Totaal gemaakte kosten (investering + jaarlijkse terugleverkosten) in euro's | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Totale opbrengst panelen / totale kosten | 0.19869 | 0.39705 | 0.47323 | 0.54903 | 0.62445 | 0.6995 | 0.77417 | 0.84847 | 0.92239 | 0.99595 | 1.0691 | 0.88819 | 0.94454 | 1.0006 | 1.0564 | 1.1119 | 1.1672 | 1.2221 | 1.2768 | 1.3312 | 1.3854 | 1.4392 | 1.4928 | 1.5462 | 1.5992
Aantal jaren sinds installatie van de zonnepanelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25